PIANO DI EMERGENZA ESTERNA

FIAMMA 2000 S.p.A.

Edizione 2012

I N D I C E

| Elenco distribuzione del Piano | pag. | 6 |
| --- | --- | --- |
| Registrazione delle aggiunte e varianti | pag. | 7 |
| Decreto Prefettizio di approvazione del Piano di Emergenza Esterna | pag. | 8 |
| Parte Generale | pag. | 9 |
| Premessa metodologica | pag. | 10 |
| Origine e classificazione del Piano | pag. | 11 |
| Finalità del Piano | pag. | 12 |
| Dati identificativi dello Stabilimento | pag. | 13 |
| Descrizione Generale dell’area dello Stabilimento | pag. | 14 |
| - Caratteristiche geografiche | pag. | 16 |
| - Perturbazioni geofisiche, meteomarine e cerauniche | pag. | 17 |
| - Dati meteorologici | pag. | 19 |
| Informazioni sullo stabilimento | pag. | 24 |
| Sostanze e preparati suscettibili di causare un eventuale incidente rilevante | pag. | 26 |
| Valutazione delle distanze di danno per la pianificazione dell’emergenza esterna | pag. | 27 |
| Natura dei rischi di incidenti rilevanti | pag. | 28 |
| Tipo di effetti per la popolazione e per l’ambiente | pag. | 29 |
| Misure di prevenzione e sicurezza adottate | pag. | 30 |
| Mezzi di comunicazione previsti | pag. | 33 |
| Comportamenti da seguire | pag. | 34 |
| Mezzi di segnalazione incidenti | pag. | 35 |
| Presidi di pronto soccorso | pag. | 35 |
| Gestione dell’emergenza | pag. | 36 |
| Premessa | pag. | 37 |
| Attivazione del Piano | pag. | 38 |
| Allertamento e preallarme | pag. | 38 |
| Allarme | pag. | 38 |
| Modalità di intervento: Adempimenti | pag. | 39 |
| Gestore | pag. | 39 |
| Comando Provinciale Vigili del Fuoco | pag. | 40 |
| Prefettura – U.T.G. | pag. | 41 |
| Centro di Coordinamento Operativo | pag. | 43 |
| Ordine delle operazioni | pag. | 44 |
| Direzione di Stabilimento | pag. | 44 |
| Sindaco di Serramanna | pag. | 45 |
| Forze dell’Ordine | pag. | 46 |
| Questore | pag. | 46 |
| Dirigente Sezione Polizia Stradale | pag. | 47 |
| Dirigente XIII° Reparto Mobile | pag. | 47 |
| Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri | pag. | 47 |
| Comandante Provinciale Guardia di Finanza | pag. | 48 |
| Comandante Corpo Forestale Regionale di Vigilanza Ambientale | pag. | 49 |
| 9° Battaglione Carabinieri di Cagliari | pag. | 49 |
| Azienda U.S.L. n. 6 di Sanluri | pag. | 50 |
| Direttore Generale Responsabile designato | pag. | 50 |
| Servizio di Emergenza 118 | pag. | 51 |
| Costituzione del Presidio Medico Avanzato (P.M.A.) | pag. | 52 |
| A.R.P.A.S. | pag. | 53 |
| Direzione Generale Protezione Civile – Presidenza Regione Sardegna | pag. | 53 |
| Amministrazione Provinciale – Assessorato Tutela Ambiente | pag. | 54 |
| Informazione preventiva alla popolazione | pag. | 55 |
| Comunicazione nell’emergenza | pag. | 56 |
| Esercitazioni | pag. | 57 |
| Allegati | pag. | 58 |
| Allegato A – Elenco elaborati grafici | pag. | 59 |
| Disegno 1 - Planimetria generale del Deposito con indicazione delle varie unità costituenti l’impianto |  |  |
| Disegno 2 - Planimetria rete fognaria |  |  |
| Disegno 3 - Planimetria con distanze di danno |  |  |
| Disegno 4 – Planimetria con distanza di danno maggiorate |  |  |
| Disegno 5 – Planimetria Viabilità interna |  |  |
| Disegno 6 - Planimetria rete antincendio |  |  |

| Disegno 7 - Planimetria schema antincendio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Disegno 8 - Planimetria fughe gas antincendio |  |  |
| Disegno 9 - Planimetria scala 1:20.000 con indicazione dei posti di blocco (c.d. cancelli), P.M.A. (Posto Medico Avanzato) ed elisuperficie |  |  |
| Allegato B – Comunicazione di allarme | pag. | 60 |
| Allegato C – Comunicazione di cessato allarme | pag. | 62 |
| Allegato D – Comunicazione Stato di Allerta Convocazione CCS | pag. | 63 |
| Allegato E – Informazione evento | pag. | 65 |
| Allegato F – Comunicazione cessazione Stato di Allerta | pag. | 66 |
| Allegato G – Comunicazione di cessato allarme | pag. | 68 |
| Allegato H – Elenco siti per condizioni meteo | pag. | 69 |
| Allegato I – Elenco strutture ospedaliere | pag. | 70 |
| Allegato L – Elenco case di cura | pag. | 81 |
| Allegato M – Elenco dipendenti da dotare di badge/pass | pag. | 87 |
| Allegato N – Servizio prevenzione e protezione | pag. | 88 |
| Allegato O – Dispositivi di protezione individuale per esterni | pag. | 89 |
| Allegato P – Pronto soccorso e assistenza medica di emergenza | pag. | 90 |
| Allegato Q – Avviso Verbale alla popolazione | pag. | 91 |
| Allegato R – Nota Stampa | pag. | 92 |
| Allegato S – Elenco numeri utili | pag. | 93 |
| Allegato T – Opuscolo informativo (file esterno) |  |  |

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Protezione Civile					ROMA

Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco,

Soccorso Pubblico e Difesa Civile				ROMA

Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S.			ROMA

Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare						ROMA

Ministero della Salute						ROMA

Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale della Protezione Civile - Presidenza	CAGLIARI

Presidente Amministrazione Provinciale				MEDIO CAMPIDANO

Sindaco Comune di							SERRAMANNA

Direttore Regionale Vigili del Fuoco				CAGLIARI

Comandante Comando Militare Autonomo in Sardegna	CAGLIARI

Questore di								CAGLIARI

Comandante Provinciale Carabinieri				CAGLIARI

Comandante Provinciale Guardia di Finanza			CAGLIARI

Comandante 9° Battaglione Carabinieri				CAGLIARI

Comandante Sezione Polizia Stradale				CAGLIARI

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco			CAGLIARI

Comandante Corpo Forestale Regione Sardegna		CAGLIARI

Direttore Generale Azienda U.S.L. n. 6				SANLURI

Direttore ARPAS							CAGLIARI

Responsabile Servizio di Emergenza 118			CAGLIARI

Direttore Stabilimento FIAMMA 2000 S.p.A.			SERRAMANNA

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

Nella tabella seguente dovranno essere registrate – sempre ed in ordine progressivo – tutte le “serie” di aggiunte e varianti al presente Piano.

| Numero Progressivo | Numero di Protocollo e data | Firma di chi inserisce la variante | Data di inserimento Della serie |
| --- | --- | --- | --- |

Prot. 8316/2012/Prot.Civ.

VISTA la legge 24/02/1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

VISTO il D.P.C.M. del 25 febbraio 2005 - Linee Guida su “Pianificazione dell’emergenza degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante;

VISTO il D.P.C.M. del 16 febbraio 2007 sulle “Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente nr. 139 del 24 luglio 2009 recante il “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna”;

VISTO il precedente decreto prefettizio nr. 97731/Area V – Prot. Civ. del 27 dicembre 2006, con il quale era stato approvato il Piano d’Emergenza Esterna Deposito Fiamma 2000 S.p.A. – Edizione 2006;

A P P R O V A

L’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna per la Società Fiamma 2000  S.p.A. in Serramanna – località Masainas, che conseguentemente verrà ad essere costituito dall’allegato documento sostitutivo della precedente edizione del 2006.

Cagliari, 7 Febbraio 2012

IL PREFETTO

(Balsamo)

PARTE GENERALE

PREMESSA METODOLOGICA

Il presente documento, come previsto dall’art. 20 del D. lgs.vo 17 agosto 1999, n. 334, ha per oggetto la pianificazione dell’emergenza esterna a seguito di incidente rilevante presso lo stabilimento Fiamma 2000 SpA di Serramanna loc. Masainas, provincia Medio Campidano (VS).

Il presente piano, che aggiorna ed integra il precedente piano “edizione 2066”, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni di cui all’allegato IV, punto 2 del Decreto legislativo  17 agosto 1999, n. 334 ed  in conformità alle linee guida emanate con DPCM 25 febbraio 2005.

ORIGINE E CLASSIFICAZIONE DEL PIANO

Il presente PEE viene redatto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore dello stabilimento ricadente nell’area oggetto della pianificazione e delle conclusioni dell’istruttoria da parte del Comitato Tecnico Regionale (CTR) ed in conformità alle predette linee guida emanate con D.P.C.M. 25 febbraio 2005, alle indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze dovute a incidenti con presenza di sostanze pericolose, in attuazione alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata il 6 aprile 2006 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006, d’intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Medio Campidano (MD), lil Sindaco del Comune di Serramanna, i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia e gli altri enti interessati, istituzionali e non interessati, nonché al D.P.C.M. del 16 febbraio 2077 sulle “Linee guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale e al Decreto del Ministero dell’Ambiente nr. 139 del 24 luglio 2009 sul “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna”.

L’attività del Comitato Tecnico Regionale espletata nell’ambito del decreto legislativo 334/99 e gli interventi posti in essere dalla Società e in particolare dalla Fiamma 2000 SpA hanno consentito di remotizzare e quindi rendere non credibili gli incidenti a maggior impatto esterno.

Nella redazione del presente PEE si è comunque tenuto conto del c.d. “rischio residuo” e pertanto sono state assunte distanze di possibile danno sensibilmente conservative rispetto a quelle segnalate dalle Società.

Il piano viene classificato come “definitivo” in quanto il rapporto di sicurezza relativo agli stabilimenti ha superato l’istruttoria e la valutazione tecnica finale del CTR.

Il presente piano sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte del Comitato Tecnico Regionale a seguito dell’esame delle variazioni dei rapporti di sicurezza concernente lo stabilimento di cui sopra.

Il piano non si applica per incidenti di trasporto.

FINALITA’ DEL PIANO

Il presente Piano di emergenza è finalizzato a fronteggiare le conseguenze che possono verificarsi nelle aree esterne allo stabilimento a seguito di incidenti rilevanti.

Per conseguenza esterna si intende il coinvolgimento di insediamenti rurali  contigui e/o la minaccia immediata o differita ad insediamenti civili.

L’analisi storica relativa ad impianti similari evidenzia per il passato, il verificarsi dei seguenti scenari incidentali coinvolgenti il GPL:

- collasso termico con Bleve dei serbatoi fissi e di serbatoi mobili;

- rottura catastrofica a freddo dei serbatoi fissi e di serbatoi mobili;

- rottura maggiore di tubazioni e macchinario di movimentazione;

- scatto intempestivo dalle valvole di sicurezza dei serbatoi.

Nel deposito oggetto della presente valutazione, le misure di sicurezza impiantistiche e gestionali consentono di remotizzare gli scenari incidentali più gravosi, risultando credibile il solo flash-fire dovuto ad accensione di una nube di vapori di GPL, causata da rilasci di lieve entità, che comunque interessano esclusivamente aree interne allo stabilimento.

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO

Ragione sociale:  Fiamma 2000 S.p.A.

Sede Sociale:      Roma - Via San Valentino, 4

Gestore:   Ing. Benito Camardella

Tel.  	06 919699213	cell. 	3356364982 		  Fax 	06 919699266

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:   Ing. Benito Camardella

Tel.   	06 919699213	cell. 	3356364982 		  Fax 	06 919699266

Responsabile Reparto Sicurezza:      Sig. Genovese Antonio

Tel.   	070 9130492		cell. 	3358245997 		  Fax 	070 9130491

Responsabile del Piano di Emergenza Interno:   Ing. Benito Camardella

Tel.   	06 919699213	cell. 	3356364982 		  Fax 	06 919699266

DESCRIZIONE GENERALE DELL’AREA DELLO STABILIMENTO

L’insediamento industriale sorge su terreno agricolo in area tipicamente rurale, per la quale è ampiamente rispettato il requisito di cui al punto 3.2.2-a del DM 13/10/94, (densità media di edificazione esistente entro un raggio di 200 m dal perimetro dei serbatoi non superiori a 1,5 mc/mq con esclusione degli edifici industriali o assimilati e relative pertinenze).

I centri più vicini sono:

- Comune di Samassi		 - 8,5 km direzione Nord-Est

- Comune di Serramanna 		 - 6 km direzione Est

- Comune di Villasor		 - 8 km direzione - Est–Sud–Est

- Comune di Decimoputzu		 - 10 km direzione Sud-Est

- Comune di Vallermosa		 - 7,5 km direzione Sud-Sud-Ovest

- Comune di Villacidro		 - 11 km direzione Nord-Ovest.

Lo stabilimento occupa un’area a forma di trapezio rettangolo con la base minore rivolta nel quadrante Nord, l’altezza nel quadrante NORD EST e la diagonale rivolta ad OVEST. Parallela alla diagonale corre la strada comunale Vallermosa Samassi, che dopo circa 1000 mt in direzione Sud si immette nella SS 196 di Villacidro. Quest’ultima, proseguendo in direzione Nord, dopo circa 1600 mt si immette nella Strada Comunale che collega l’agglomerato urbano di Serramanna alla SS 203 Vallermosa Samassi. Ottima la viabilità che consente il facile raggiungimento della zona, in particolare modo da parte di eventuali mezzi di soccorso.

Si fa presente, inoltre, che lo stabilimento è raggiungibile attraverso una strada sterrata, strada comunale Vallermosa-Serramanna, generalmente poco utilizzata dall’utenza stradale, ma che potrebbe essere comunque utilizzata come percorso alternativo per i mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Gli insediamenti di maggiore rilevanza ubicati intorno allo stabilimento sono:

- N° 2 Abitazioni civili a 400 e 450 m direzione Est

- N° 1 Fattoria a circa 1000 m direzione Nord

- N° 1 Cantoniera a circa 1000 m direzione Sud

Gli altri obiettivi vulnerabili (scuole, asili, case di riposo) e i siti di particolare affollamento sono ubicati a distanze tali da non essere interessate dagli effetti di eventuali incidenti.

Coordinate geografiche:

- Latitudine : 39° 25’ 28" N

- Longitudine : 08° 49' 57" E

CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE

Il sito si colloca in una zona pianeggiante del Medio Campidano, nel Comune di Serramanna. Collocato a circa 6 km Ovest di Serramanna, a circa 11 km Sud-Est di Villacidro ed a 7,5 km Nord-Nord-Ovest di Vallermosa.

I rilievi più elevati si trovano a circa 11 km a Nord-Ovest, con il Monte OMO (m 602).

Dal punto di vista geotecnico il sito in esame è caratterizzato da una  morfologia pianeggiante la cui altitudine media dal livello del mare è di circa 30 m.

Dal punto di vista geomorfologico l’area è situata all’interno dei pilastri tettonici della Fossa del Campidano ed è associata ad un quadro geologico che deriva dall’evoluzione di processi alluvionali che hanno favorito nel tempo il deposito di materiali eterogenei provenienti dalla disgregazione meccanica e dall’alterazione chimica favorita dagli agenti esogeni che hanno infaticabilmente operato sui citati rilievi circostanti (Iglesiente e Sarrabus). A questo macro schema evolutivo si somma poi l’azione di sedimentazione connessa con la dinamica fluviale e quindi con fenomeni di erosione locale.

Ne consegue che la successione stratigrafica  rilevata, su cui insiste il bacino, è la seguente:

- materiale di riporto detritico che da piano di campagna attuale raggiunge la profondità massima di 6 m;

- ciottolate in matrice limoso-sabbiosa;

- sabbie grossolane rossastre, microciottolose;

- sabbie grigio-rossastre, a granulometria fine, debolmente argillose.

La falda acquifera si rileva ad una profondità variabile  tra 8 e 15 m dal piano di campagna, ed il suo livello è soggetto a variazioni legate agli apporti idrici stagionali.

PERTURBAZIONI GEOFISICHE, METEOMARINE E CERAUNICHE

La zona in cui è ubicata l’area agricola non è classificata come zona sismica. In merito si precisa che tutta la regione Sardegna risulta essere classificata in zona 4 secondo l’O.P.C.M. 3274 del 20.03.2003 e la Delibera Regionale n. 15/31 del 30.03.2004.

Nel recente periodo non constano precedenti di straripamenti e/o inondazioni che abbiano interessato la zona; analogamente, non risultano essersi verificate trombe d’aria che abbiano investito la località.

Per quanto riguarda i dati meteorologici di interesse il Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico ARPAS Sardegna fornisce quotidianamente dettagliate previsioni meteorologiche, riferendo in ordine alle precipitazioni ed alle temperature, allo stato dei mari, nonché alla condizione dei venti (velocità, intensità, direzione).

Qualora necessario, è possibile contattare il Centro Operativo Regionale di tale Dipartimento per ottenere dati aggiornati e specifici sulle condizioni meteo di interesse.

Analoghe informazioni fornisce il Servizio Meteorologico della Base Aerea Militare di Decimomannu.

Relativamente alla frequenza di fulminazione nella zona sono stati rilevati 2,5 fulmini/anno km2.

Terremoti

La regione Sardegna risulta essere Zona Sismica classificata di livello 4, in accordo alle indicazioni previste nella Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

Il livello 4 risulta essere quello meno critico in assoluto sul territorio italiano.

Inondazioni

La zona nella quale è ubicato il sito industriale non è soggetta ad inondazioni in caso di precipitazioni eccezionali, in relazione alla profondità della falda rispetto al dislivello del punto di scarico delle acque verso il canale “di guardia”.

Trombe d’aria

L’area non è soggetta a perturbazioni atmosferiche con formazioni di trombe d’aria.

Fulmini

Relativamente alle fulminazioni a terra, si fa riferimento alla norma CEI 81-3 (edizione 1995), che prevedono, per detta zona, un valore medio di 2,5 fulminazioni/anno per chilometro quadrato.

Trombe d’aria e fulmini non hanno mai avuto effetti, ai fini della sicurezza, sulle installazioni degli Stabilimenti insediati nell’area industriale.

DATI METEOROLOGICI

Dati meteo

|  |  | Temperature [°C] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | estrema |  | media |  |
|  |  | massima | minima | massima | minima |
| Media 5 anni | Inverno | 24,8 | -3,2 | 15,4 | 5,3 |
|  | Primavera | 33,8 | 0,0 | 21,2 | 9,5 |
|  | Estate | 45,0 | 10,6 | 32,2 | 18,6 |
|  | Autunno | 39,6 | 1,2 | 23,5 | 12,6 |

|  |  | Temperature [°C] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | estrema |  | media |  |
|  |  | massima | minima | massima | minima |
| 2006 | Inverno | 21,6 | -3,2 | 15,1 | 5,6 |
|  | Primavera | 27,2 | 0,8 | 19,8 | 8,7 |
|  | Estate | 37,6 | 10,6 | 31,4 | 19,6 |
|  | Autunno | 33,0 | 5,0 | 24,8 | 14,4 |
| 2007 | Inverno | 19,4 | 0,6 | 15,8 | 5,8 |
|  | Primavera | 31,6 | 1,8 | 21,9 | 9,7 |
|  | Estate | 41,8 | 10,6 | 31,8 | 17,7 |
|  | Autunno | 35,0 | 4,0 | 26,1 | 13,8 |
| 2008 | Inverno | 20,8 | -2,2 | 16,6 | 4,0 |
|  | Primavera | 29,8 | 0,0 | 22,1 | 9,7 |
|  | Estate | 40,2 | 11,8 | 32,7 | 19,0 |
|  | Autunno | 39,6 | 1,2 | 24,4 | 12,8 |
| 2009 | Inverno | 22,4 | -2,2 | 15,0 | 5,6 |
|  | Primavera | 33,8 | 1,4 | 21,3 | 9,6 |
|  | Estate | 45,0 | 13,2 | 34,0 | 19,2 |
|  | Autunno | 34,8 | 2,8 | 23,7 | 12,3 |
| 2010 | Inverno | 24,8 | -1,8 | 14,6 | 5,5 |
|  | Primavera | 30,2 | 1,8 | 21,0 | 9,9 |
|  | Estate | 40,2 | 12,0 | 31,1 | 17,6 |
|  | Autunno | 25,8 | 3,4 | 18,7 | 9,9 |

Precipitazioni: quantità e frequenza di giorni piovosi nel trimestre

|  |  | Quantità (mm) | Frequenza (dies) |
| --- | --- | --- | --- |
| Media 5 anni | Inverno | 710,1 | 25,3 |
|  | Primavera | 663,8 | 21,0 |
|  | Estate | 140,8 | 4,1 |
|  | Autunno | 853,2 | 19,8 |

|  |  |  |  | Quantità (mm) | Frequenza (dies) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2006 | Inverno | 157,7 | 5,5 |
|  |  |  | Primavera | 46,2 | 1,4 |
|  |  |  | Estate | 58,8 | 1,8 |
|  |  |  | Autunno | 179,6 | 2,8 |

| 2007 | Inverno | 60,4 | 3,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 166,3 | 6,0 |
|  | Estate | 9,9 | 0,2 |
|  | Autunno | 50,0 | 2,1 |

| 2008 | Inverno | 57,9 | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 105,7 | 4,1 |
|  | Estate | 6,0 | 0,5 |
|  | Autunno | 231,8 | 5,5 |

| 2009 | Inverno | 177,2 | 6,9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 171,7 | 4,4 |
|  | Estate | 7,1 | 0,5 |
|  | Autunno | 214,5 | 5,3 |

| 2010 | Inverno | 256,9 | 7,1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 173,9 | 5,1 |
|  | Estate | 59,0 | 1,2 |
|  | Autunno | 177,3 | 4,1 |

Fenomeni vari: temporali, neve e nebbia nel trimestre

|  |  | Temporale | Neve | Nebbia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Media 5 anni | Inverno | 4,4 | 0,0 | 9,0 |
|  | Primavera | 6,7 | 0,0 | 5,5 |
|  | Estate | 5,8 | 0,0 | 1,6 |
|  | Autunno | 14,5 | 0,0 | 5,8 |

| 2006 | Inverno | 0,9 | 0,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 0,5 | 0,0 | 0,9 |
|  | Estate | 3,0 | 0,0 | 0,2 |
|  | Autunno | 2,5 | 0,0 | 2,1 |

| 2007 | Inverno | 0,2 | 0,0 | 2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 2,3 | 0,0 | 2,1 |
|  | Estate | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
|  | Autunno | 2,1 | 0,0 | 0,2 |

| 2008 | Inverno | 0,2 | 0,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 2,1 | 0,0 | 0,5 |
|  | Estate | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
|  | Autunno | 4,4 | 0,0 | 0,5 |

| 2009 | Inverno | 1,4 | 0,0 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 1,6 | 0,0 | 0,9 |
|  | Estate | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Autunno | 4,1 | 0,0 | 2,8 |

| 2010 | Inverno | 1,6 | 0,0 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 0,2 | 0,0 | 1,2 |
|  | Estate | 1,6 | 0,0 | 0,7 |
|  | Autunno | 1,4 | 0,0 | 0,2 |

Umidità relativa media

|  |  | Umidità relativa (%) |  | Umidità Atmosferica media [hPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h 3-6 | h 12-15 |  |
| Media 5 anni | Inverno | 89,8 | 63,1 | 12,8 |
|  | Primavera | 90,4 | 47,1 | 18,2 |
|  | Estate | 84,7 | 32,0 | 33,5 |
|  | Autunno | 91,5 | 56,1 | 21,9 |

|  |  | Umidità relativa (%) |  | Umidità Atmosferica media [hPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h 3-6 | h 12-15 |  |
| 2006 | Inverno | 85,2 | 65,9 | 12,7 |
|  | Primavera | 88,8 | 54,3 | 16,6 |
|  | Estate | 85,8 | 41,0 | 33,3 |
|  | Autunno | 87,0 | 62,6 | 23,1 |

| 2007 | Inverno | 86,4 | 66,5 | 13,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 91,5 | 45,7 | 18,8 |
|  | Estate | 83,6 | 28,5 | 32,1 |
|  | Autunno | 92,9 | 46,7 | 23,9 |

| 2008 | Inverno | 94,7 | 52,5 | 12,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 89,4 | 39,6 | 18,9 |
|  | Estate | 85,9 | 26,5 | 34,2 |
|  | Autunno | 94,1 | 52,7 | 22,2 |

| 2009 | Inverno | 90,9 | 62,2 | 12,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 90,4 | 50,5 | 18,3 |
|  | Estate | 81,7 | 29,8 | 35,6 |
|  | Autunno | 91,5 | 55,1 | 21,0 |

| 2010 | Inverno | 93,6 | 67,1 | 12,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | 91,5 | 47,7 | 18,0 |
|  | Estate | 87,1 | 35,0 | 31,6 |
|  | Autunno | 94,4 | 68,4 | 16,5 |

Direzione del vento

|  |  | Direzione predominante | Direzione e Intensità Massima giornaliera Massima mensile |
| --- | --- | --- | --- |
| Media 5 anni | Inverno | NW | 310° 81kts |
|  | Primavera | SW | 330° 59kts |
|  | Estate | E | 220° 57kts |
|  | Autunno | E | 110° 58kts |

|  |  | Direzione predominante | Direzione e Intensità Massima giornaliera Massima giornaliera |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | Inverno | E | 120° 32kts |
|  | Primavera | E | 330° 59kts |
|  | Estate | E | 320° 46kts |
|  | Autunno | E | 310° 40kts |

| 2007 | Inverno | N | 310° 55kts |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | E | 110° 47kts |
|  | Estate | E | 310° 40kts |
|  | Autunno | E | 170° 35kts |

| 2008 | Inverno | E | 310° 46kts |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | E | 120° 49kts |
|  | Estate | E | 310° 38kts |
|  | Autunno | E | 110° 58kts |

| 2009 | Inverno | W | 300° 47kts |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | E | 310° 43kts |
|  | Estate | E | 310° 45kts |
|  | Autunno | E | 300° 41kts |

| 2010 | Inverno | W | 310° 81kts |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primavera | SW | 310° 55kts |
|  | Estate | E | 220° 57kts |
|  | Autunno | E | 320° 34kts |

INFORMAZIONI SULLO STABILIMENTO

L'attività svolta nel deposito consiste in ricevimento, stoccaggio, imbottigliamento e spedizione di gas di petrolio liquefatto (sfuso ed in bombole) e pertanto l’impianto è classificabile come "Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento di G.P.L.". Non vengono effettuate operazioni di processo.

Tale attività ricade tra quelle previste dall'art. 2, comma 1 del D. Lgs. n° 334 del 17/08/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

Le quantità di G.P.L. stoccate sono superiori a quelle minime previste nell'allegato I del suddetto decreto.

Il deposito sorge su un'area a forma approssimativamente di trapezio rettangolare della superficie di circa 22.500 mq.. L'intera area può considerarsi perfettamente in piano. Eventuali lievi pendenze sono di entità notevolmente inferiore al 5%.

Le attività principali svolte presso l'impianto sono le seguenti:

1) Rifornimento del G.P.L., tramite autocisterne nei serbatoi di stoccaggio del deposito.

Le autobotti hanno capacità media 20 t e scaricano il G.P.L. in pressione nei serbatoi fissi. Lo scarico avviene con  l'ausilio di un compressore, che aspira la fase gas dal cielo dei serbatoi fissi e la comprime nel cielo delle autobotti generando una differenza di pressione tra i due recipienti che provoca lo spostamento del liquido da questi ultimi ai serbatoi fissi di stoccaggio.

2) Riempimento con G.P.L. delle bombole da 10, 15, 25 e 62 kg. Le bombole vengono riempite su caroselli dotati di dosatori e alimentati da pompe che prelevano il prodotto dai serbatoi di stoccaggio.

Le bombole, dopo essere state riempite, vengono caricate direttamente su automezzi per la loro spedizione o stoccati temporaneamente in apposita area.

3) Carico di autobotti speciali per il rifornimento dei piccoli serbatoi di G.P.L. sfuso installati presso i clienti.

Tale servizio viene effettuato con autobotti di capacità media da 4 a 6 tons. Che vengono caricate con G.P.L. proveniente dai serbatoi fissi, con l'ausilio di pompe.

4) La movimentazione del prodotto nell'impianto avviene a ciclo chiuso, attraverso tubazioni in acciaio di qualità senza saldature, collegate a pompe e compressori opportunamente dimensionati.

Lo stabilimento, avente capacità complessiva di 600 mc di GPL in serbatoi fissi e di 25 tons. di GPL in bombole, comprende le seguenti principali installazioni (vedi Allegato A Disegno 1):

1) serbatoi di stoccaggio del G.P.L. n° 3 serbatoi tumulati da 200 m3 ciascuno), per una capacità geometrica totale del deposito di 600 m3;

2) piazzola pompe e compressori G.P.L. (n° 3 pompe e n° 2 compressori), con adiacente quadro di comando, quadro con indicazioni del livello nei serbatoi e quadro di comando delle valvole pneumatiche di blocco G.P.L.;

3) punto di travaso, che svolge la funzione di travaso autobotti e carico botticelle;

4) capannone imbottigliamento bombole da 10, 15, 25 e 62 kg,;

5)  Locale manutenzione e collaudo bombole;

6) locale pompe antincendio (n° 3 motopompe e n° 1 elettropompa);

7) locale, adibito a sala compressori aria strumenti, nel quale sono sistemati  n° 2 compressori e n° 1 serbatoio polmone da 1000 l.;

8)  gruppo elettrogeno;

9)  2 serbatoi di riserva idrica, della capacità di 660 m3;

10) palazzina con uffici operativi e commerciali, comprendente anche l’abitazione dei custodi.

SOSTANZE E PREPARATI SUSCETTIBILI DI CAUSARE UN

EVENTUALE INCIDENTE RILEVANTE

| Nome comune generico e num. di registro CAS della sostanza | Classificazione di pericolo | Principali caratteristiche di pericolosità | Quantità massima presente (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| PROPANO (74 - 98 – 6) | 2 | R12 – ESTREMAMENTE INFIAMMABILE | 352.4 |
| BUTANO (106 - 97 – 8) | 2 | R12 – ESTREMAMENTE INFIAMMABILE |  |

VALUTAZIONE DELLE DISTANZE DI DANNO PER LA PIANIFICAZIONE

DELL’EMERGENZA ESTERNA

Coordinate del baricentro dello Stabilimento:

Latitudine : 39° 25’ 28" N

Longitudine : 08° 49' 57" E

| Evento iniziale |  | Condizioni |  |  | Modello sorgente | Zona I [m] (*) | Zona II [m] (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incendio | si | localizzato in aria | in fase liquida |  | incendio da recipiente (tank fire) |  |  |
|  |  |  |  |  | incendio da pozza (pool fire) |  |  |
|  |  |  | in fase gas/vapore ad alta velocità |  | getto di fuoco (jet fire) |  |  |
|  |  |  |  |  | incendio di nube (flash fire) | 29 18 29 | 50 (1) 45 (2) 50 (3) |
|  |  |  | in fase gas/vapore |  | sfera di fuoco (fireball) |  |  |
| Esplosione |  | confinata |  |  | reazione sfuggente (runaway reaction) |  |  |
|  |  |  |  |  | miscela gas / vapori infiammabili |  |  |
|  |  |  |  |  | polveri infiammabili |  |  |
|  |  | non confinata |  |  | miscela gas/vapori infiammabili (UVCE) |  |  |
|  |  | transizione rapida di fase |  |  | esplosione fisica |  |  |
| Rilascio |  | in fase liquida | in acqua |  | dispersioni liquido/liquido (fluidi solubili) |  |  |
|  |  |  |  |  | emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili) |  |  |
|  |  |  |  |  | evaporazione da liquido (fluidi insolubili) |  |  |
|  |  |  |  |  | dispersione da liquido (fluidi insolubili) |  |  |
|  |  |  | sul suolo |  | dispersione |  |  |
|  |  |  |  |  | evaporazione da pozza |  |  |
|  |  | in fase gas/vapore | ad alta o bassa velocità di rilascio |  | dispersione per turbolenza (densità della nube inf. a quella dell’aria) |  |  |
|  |  |  |  |  | dispersione per gravità (densità della nube sup. a quella dell’aria) |  |  |

(*)	Zone ricadenti all’interno dello stabilimento

- distanze di danno misurate dalle unità: piping

- distanze di danno misurate dalle unità: punti di travaso

- distanze di danno misurate dalla  unità: sale pompe/compressori

All’evento flash fire non corrispondono ulteriori zone di danno, oltre alle zone I e II.

NATURA DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

L’analisi storica relativa ad impianti similari evidenzia la probabilità dei seguenti scenari incidentali coinvolgenti il GPL:

- collasso termico con Bleve dei serbatoi fissi e di serbatoi mobili;

- rottura catastrofica a freddo dei serbatoi fissi e di serbatoi mobili;

- rottura maggiore di tubazioni e macchinario di movimentazione;

- scatto intempestivo dalle valvole di sicurezza dei serbatoi.

Le misure di sicurezza impiantistiche e gestionali consentono di remotizzare gli scenari incidentali più gravosi risultando credibile il solo flash-fire dovuto ad accensione di una nube di vapori di GPL causata da rilasci di lieve entità.

TIPO DI EFFETTI PER LA POPOLAZIONE E PER L’AMBIENTE

I potenziali effetti per la popolazione e l’ambiente risultano:

- irraggiamento dovuto a radiazione termica stazionaria, variabile e istantanea;

- sovrapressione conseguente ad esplosione;

- proiezione di frammenti.

Dall’elaborato grafico (Allegato A Disegno 4-5) si evidenzia che le aree interessate dalle conseguenze degli eventi incidentali presi precedentemente in considerazione ricadono all’interno del territorio di proprietà della Società Fiamma 2000 e pressoché totalmente dentro l’area dello stabilimento. Solamente una piccolissima zona al di fuori del muro di cinta, ma di proprietà della stessa Società, è interessato dalle conseguenze del flash-fire.

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA ADOTTATE

A - MISURE TECNICHE

A livello preventivo sono state adottate le seguenti misure principali:

-	Criteri di progettazione e costruttivi volti a minimizzare le possibilità di perdite di integrità o di difetti di tenuta. 	
Si cita in particolare la tumulazione dei serbatoi di stoccaggio, l'adozione di valvole di sicurezza sui serbatoi e sui principali tratti intercettabili di tubazioni, allo scopo di evitare l'insorgere di pressioni interne pericolose, la protezione delle parti metalliche dalla corrosione, la difesa delle apparecchiature contro le scariche atmosferiche e la protezione contro gli urti.

-	Piani di collaudo e sostituzione periodica di tutti i componenti particolarmente soggetti a usura (ad esempio tubi flessibili di fase gas al punto di travaso e alle apparecchiature d'imbottigliamento).

Per limitare l'entità dei rilasci e ridurre la gravità delle conseguenze sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

-	Sistema di blocco automatico delle pompe e dei compressori e impianto di shut-off attivabile per mezzo di pulsanti posizionati presso il punto di travaso e nelle vicinanze dei caroselli del locale imbottigliamento.

-	Sistema di rilevazione gas/incendio che aziona una sirena per l’allertamento della sq. Antincendio, blocca le linee di GPL, aziona automaticamente le pompe antincendio sui punti pericolosi, comanda l’apertura automatica del cancello d’ingresso, ecc.

-	Applicazione di un dispositivo di blocco dell'erogazione del G.P.L. alle bombole in riempimento, in caso di distacco accidentale delle pinze, in caso di mancanza di aria compressa la pinza resta saldamente ancorata al rubinetto della bombola, onde evitare la fuoriuscita di GPL dallo stesso.

-	Impianti fissi di raffreddamento ad acqua nebulizzata dei punti pericolosi ed antincendio.

B - MISURE PROCEDURALI/ORGANIZZATIVE

Le precauzioni operative sono rivolte essenzialmente ad evitare il verificarsi delle cause di rilascio e consistono principalmente in quanto segue.

-	Verifiche e controlli periodici dello stato di conservazioni di tutte le apparecchiature contenenti G.P.L..

-	Verifiche periodiche di funzionalità dei sistemi di sicurezza (valvole di sicurezza, di intercettazione, di eccesso di flusso, impianto antincendio, ecc.).

-	Adozione di procedure volte ad escludere o comunque a minimizzare l'eventualità che errori operativi portino a spandimento di prodotto durante le operazioni di travaso autobotti e di spurgo o presa campioni dei serbatoi. Particolare attenzione è dedicata ad impedire il movimento dell'autobotte prima che siano state completate tutte le fasi del travaso.

-	Adozione di procedure adatte a prevenire il sovrariempimento dei serbatoi. La prevenzione di tale eventualità si basa su un'accurata verifica periodica della funzionalità della strumentazione dei serbatoi e nell'impiego, per le operazioni di travaso, di personale affidabile ed esperto che offre la garanzia di un attento controllo delle indicazioni della strumentazione.

-	Programmazione dei rifornimenti in funzione della produzione dell'impianto.

MEZZI DI COMUNICAZIONE PREVISTI

L’emergenza all’interno dello stabilimento è segnalata mediante sirena, sia manualmente che automaticamente dal sistema di rilevazione gas/incendio.

Lo stabilimento dispone di n° 5 linee telefoniche per gli incidenti che possono provocare effetti all’esterno, avvisando le Autorità preposte (VV.F., Prefettura, Protezione Civile, Carabinieri, ecc)..

Tutti i responsabili hanno in dotazione telefono cellulare.

In caso d'emergenza le linee sono riservate alle comunicazioni con enti esterni.

Si potrà inoltre disporre di :

- emittenti radio/TV locali;

- altoparlanti fissi o mobili su automezzi;

- squadre di soccorso con compiti informativi.

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

Gli effetti incidentali sono da considerare, in generale, limitati all’interno del perimetro dello stabilimento ed il personale è adeguatamente formato sui comportamenti da seguire in caso di emergenza.

Qualora si manifestassero situazioni tali da provocare effetti pericolosi alle aree esterne allo stabilimento, le norme di comportamento di carattere generale che l’azienda ritiene opportuno suggerire alla popolazione situata entro le possibili aree di rischio, fatte salve eventuali disposizioni più puntuali emanate dall’Autorità preposta, sono le seguenti:

-	in caso di allarme agire subito, ma in modo disciplinato e mantenendo la dovuta calma;

-	portarsi al chiuso;

-	chiudere porte e finestre;

-	fermare gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;

-	rimanere in ascolto alla radio o alla tv locale, prestando attenzione ad eventuali messaggi derivanti da altoparlanti e seguire le istruzioni fornite;

-	non fumare e non usare fiamme libere. Non provocare scintille. Spegnere i fornelli ed ogni altra fonte di innesco;

-	non usare il telefono: lasciare le linee libere per le comunicazioni di emergenza;

-	non recarsi a prelevare i figli a scuola;

-	al segnale di cessato allarme riaprire porte e finestre.

MEZZI DI SEGNALAZIONE INCIDENTI

Come già detto, l’emergenza all’interno dello stabilimento è segnalata mediante sirena continua, attivabile sia manualmente che automaticamente dal sistema di rilevazione gas/incendio. Tale sirena è udibile chiaramente anche dall’esterno entro un raggio di circa 350 metri.

PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO

- Per i lavoratori del deposito: come da Piano per l’Emergenza Interno.

- Per la popolazione: a cura delle Autorità competenti.

GESTIONE DELL’EMERGENZA

PREMESSA

La presente pianificazione è predisposta sulla base degli scenari incidentali, elencati nella parte prima, identificati ai sensi dell’art. 3, comma f), del D.Lvo 334/99, la cui frequenza/probabilità d’accadimento attesa è da considerare nell’ambito del credibile.

Il citato art. 3, comma f), recita:  ”incidente rilevante, un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1 e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.”

Il modello organizzativo previsto nel presente PEE è basato sulla centralità dell’azione di coordinamento del Prefetto di Cagliari, quale Autorità preposta all’attivazione ed alla gestione dei soccorsi, e sul ruolo svolto dalle funzioni di supporto.

Inoltre, vi è la necessità, rispetto agli schemi di organizzazione e gestione dell’emergenza di tipo tradizionale, di addivenire ad un rapido coordinamento in campo fra gli enti e le istituzioni preposte alla gestione dell’emergenza stessa.

ATTIVAZIONE DEL PIANO

Si farà ricorso alla presente pianificazione qualora nello stabilimento interessato sia ritenuto concretamente possibile il verificarsi ovvero si sia verificato uno degli eventi incidentali previsti negli scenari di rischio.

ALLERTAMENTO E PREALLARME

N.B.   La  presente pianificazione non prevede il preallarme per i seguenti motivi:

-  la segnalazione di una qualunque anomalia costituisce il presupposto per l’attivazione del piano.

ALLARME

L’allarme scatta e deve essere diramato alla segnalazione di un incidente o, comunque, quando si ritenga prossimo il verificarsi oppure si sia verificato uno degli eventi incidentali contemplati negli scenari di rischio.

MODALITÀ DI INTERVENTO

ADEMPIMENTI

Gestore

Al verificarsi di un’anomalia o incidente, il gestore:

- attua il piano di emergenza interna per fronteggiare e circoscrivere l’evento all’interno dello stabilimento;

- contatta telefonicamente la Centrale Operativa dei Vigili del Fuoco ed il funzionario di servizio della Prefettura;

- informa immediatamente, tramite un messaggio urgente a mezzo fax e secondo l’allegato modulario (Allegato B), la Prefettura, la Regione, la Provincia del Medio Campidano, , il Sindaco del Comune di Serramanna, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (115), la Questura (113), il Comando Provinciale Carabinieri (112), il Comando Provinciale della Guardia di Finanza (117), il Comando Sezione della Polizia Stradale, comunicando:

- il luogo e la tipologia dell’incidente;

- le caratteristiche della sostanza presente nell’incidente;

- l’estensione dell’evento ed i possibili futuri sviluppi,

- il percorso migliore da effettuare da parte delle squadre di emergenza per raggiungere lo stabilimento

- misure di emergenza adottate o che intende adottare per rimediare agli effetti dell’incidente;

- direzione ed intensità del vento ed ogni altra notizia inerente le condizioni atmosferiche;

- la probabile evoluzione futura e conseguenti danni;

- quanto altro ritenuto importante per affrontare l’evento.

Provvede inoltre:

- ad attivare allarmi acustici all’interno stabilimento industriale interessato.

Gli allarmi acustici dovranno rimanere attivi fino all’arrivo dei soccorsi.

Il Gestore, di concerto con i Vigili del Fuoco provvederà altresì a comunicare al Centro di Coordinamento Soccorsi l’informazione in ordine alla cessata emergenza interna per le valutazioni di competenza (Allegato C).

Comando Provinciale  Vigili del Fuoco

    - Dispone l’intervento di propri tecnici, i quali dirigeranno le operazioni d’intervento ed uno, dotato di R.T. portatile, sarà a disposizione del C.C.S. non appena sarà costituito e delle necessarie squadre e mezzi;

    - allerta la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, per l’eventuale invio di rinforzi e materiali;

    - informa il funzionario di turno della Prefettura;

    - allerta il Servizio di emergenza 118;

    - informa dell’evento il Centro Operativo del Dipartimento.

L’intervento sarà affrontato con le tradizionali tecniche dei Vigili del Fuoco in ausilio alle squadre di stabilimento.

Prefettura – U.T.G.

Il funzionario di servizio, in base alle informazioni pervenute, informa il Prefetto (in caso di impossibilità l’informazione dovrà rispettare il seguente ordine: Vice Prefetto Vicario – Capo di Gabinetto – Dirigente Protezione Civile), il quale dispone che venga dichiarato lo stato di allarme.

Il Prefetto convoca il Centro Coordinamento Soccorsi (Allegato D) e dispone l’attivazione della Sala di protezione Civile, qualora non diversamente indicato nel modello regionale, così come disposto al capitolo 2 degli indirizzi operativi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente gli “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”.

Viene quindi diramato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati il messaggio relativo allo stato di allerta ed alla convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi con i seguenti compiti:

  - sgombero dell’area intorno al luogo dell’evento (con esclusione degli impianti che necessitano di costante presidio) per un raggio che sarà determinato dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;

  - blocchi stradali intorno all’area interessata dall’incidente;

  - controllo e presidio dei percorsi per il convogliamento di rinforzi e per il trasporto di materiali;

  - costituzione di un presidio logistico-sanitario per cura e ristoro del personale impegnato nelle operazioni;

  - Invio sul posto, se del caso, di un elicottero del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il Prefetto, se del caso, può richiedere nell’emergenza l’intervento delle Forze Armate, ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 66/81 e art.14 della Legge 225/92, nonché l’ausilio delle stesse, in un quadro di concorso alle attività delle Forze di Polizia di cui all’art.13 della Legge 1 aprile 1981, n.121 secondo i criteri previsti nel “Piano di impiego degli assetti di pronto intervento per le pubbliche calamità”.

Viene data notizia dell’evento a:

- Presidente Regione Autonoma della Sardegna;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Sala Operativa;

- Ministero dell’Interno – Centro Operativo del Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Provvede a comunicare agli Enti periferici coinvolti, l’informazione in merito alla cessata emergenza (Allegato G)

Il Prefetto dispone, inoltre, che venga data immediata notizia sulla natura e caratteristica dell’evento, agli Enti istituzionali centrali, utilizzando apposito messaggio (Allegato E):

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

- al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

- al Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S.;

- al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- al Ministero della Salute;

- al Presidente della Regione.

Detti Enti verranno costantemente informati sulla evoluzione della situazione, sino alla cessazione dello stato di allerta.

Centro di Coordinamento Operativo

In località idonea, individuata dal Direttore Tecnico dei Soccorsi (Funzionario Responsabile dei Vigili del Fuoco) è allestito un posto di comando avanzato (c.d. Centro Coordinamento Operativo), presso il quale operano lo stesso Direttore Tecnico, il Direttore dei Soccorsi Sanitari (Responsabile del Servizio di Emergenza 118) ed i rappresentanti delle Forze di Polizia, che dirigeranno gli interventi di rispettiva competenza, cooperando tra loro ai fini della integrazione di tutte le procedure e risorse.

A detto Posto di comando fanno riferimento, altresì, i Rappresentanti di tutte le altre Amministrazioni ed Enti che saranno chiamati a concorrere nell’intervento.

ORDINE DELLE OPERAZIONI

Direzione di Stabilimento

Immediatamente dopo la prima segnalazione fornita al Comando Vigili del Fuoco secondo le modalità previste dal Piano di Emergenza Interna, la Direzione dello Stabilimento incarica un proprio qualificato tecnico di fornire le seguenti informazioni alla Sala Operativa della Prefettura (Allegato B):

- tipo e modalità dell’incidente;

- sostanze pericolose coinvolte;

- deposito o impianto interessato, localizzazione, tragitto e cancello più agevole;

- misure di emergenza (adottate o che si intende adottare per rimediare agli effetti dell’incidente, a medio o lungo termine, ad evitare che esso si riproduca);

- dati meteorologici del sito (direzione, intensità del vento ed ogni altra notizia inerente le condizioni atmosferiche);

- notizie su eventuali conseguenze per le persone;

- la probabile evoluzione futura e conseguenti effetti di danno attesi.

Il tecnico di stabilimento incaricato segue l’andamento delle operazioni condotte dalle squadre interne tenendosi in contatto telefonico con la Prefettura sino all’arrivo in loco del funzionario di turno dei Vigili del Fuoco.

Si tiene un primo rapido consulto fra:

- il direttore dello stabilimento;

- il responsabile della sicurezza;

- il responsabile dell’impianto sinistrato;

- il tecnico dei Vigili del Fuoco coordinatore delle squadre.

Vengono quindi fornite via radio alla Sala Operativa della Prefettura ed al Comando Vigili del Fuoco le seguenti notizie a cura del predetto tecnico dei Vigili del Fuoco, coordinatore delle squadre:

- danni a persone e cose provocate dall’evento;

- situazione aggiornata sull’andamento delle operazioni;

- previsione sull’evoluzione dell’evento;

- idoneità e sufficienza di personale, mezzi ed attrezzature per fronteggiare l’evento;

- ogni altra informazione che possa essere utile al Prefetto per l’assunzione delle determinazioni del caso.

Tutte le decisioni che hanno rilevanza esterna inerenti la condotta delle operazioni vengono assunte in loco dall’Ufficiale dei Vigili del Fuoco, direttore tecnico dei soccorsi, previa approvazione del Prefetto, sentito il Centro Coordinamento Soccorsi;

Il Gestore, di concerto con i Vigili del Fuoco, provvederà altresì a comunicare alla Sala Operativa, se costituita, l’informazione in ordine alla cessata emergenza per le valutazioni di competenza (Allegato C).

Sindaco di Serramanna

Il Sindaco, ricevuto dalla Prefettura l’avviso di attivazione del piano di emergenza esterno, adotta i seguenti provvedimenti:

- attiva il Comando Polizia Municipale per l’assolvimento dei compiti ad esso demandati;

- dispone l’immediato invio presso i cancelli dell’area dello stabilimento di pattuglie della Polizia Municipale, mettendosi a disposizione delle Forze dell’Ordine già presenti in loco, secondo la dislocazione sottoindicata;

- dispone la diffusione dell’avviso alla popolazione tramite la Polizia Municipale;

- attiva, se del caso, le associazioni di volontariato da impiegarsi come supporto presso il presidio logistico-sanitario.

| N. Cancello | Ubicazione | Unità incaricata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strada Comunale che da Serramanna porta alla S.S. 293, Samassi bivio di “S’Acqua Cotta”, a km. 2 dal Deposito FIAMMA 2000 | Polizia Municipale Serramanna |

Forze dell’Ordine

Questore

- coordina le diverse Forze di Polizia nell’ambito del concorso e dei compiti alle stesse specificatamente attribuiti;

- invia sul posto un funzionario incaricato di:

- coordinare gli interventi necessari per garantire la pubblica incolumità (ordine pubblico);

- coordinare l’attività di P.G. delle Forze di Polizia presenti sul posto allo scopo di prevenire e reprimere specifici reati (esempio attività antisciacallaggio);

- comunicare al C.C.S. gli sviluppi della situazione e ogni specifica necessità.

  - dispone un servizio di posti blocco a mezzo di autopattuglie di tutte le Forze di Polizia disponibili in area, per isolare la zona.

Dirigente Sezione Polizia Stradale

In attuazione delle direttive impartite dal Questore:

- dispone l’invio immediato sul posto di proprie autopattuglie allo scopo di procedere al controllo della viabilità, sulla Strada Statale 196 Villasor-Villacidro onde consentire un agevole accesso ai mezzi di soccorso e al personale dello stabilimento interessato, dotato di apposito pass (vedi Allegato M).

Dirigente XIII° Reparto Mobile Polizia di Stato

Assicura il contributo di uomini e mezzi al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nella zona interessata all’emergenza.

Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri

Dovrà concorrere, con gli altri organi di polizia, al mantenimento dell’ordine pubblico, della tutela e incolumità dei cittadini e della salvaguardia dei beni della collettività.

Raccordandosi anche con il Comandante del 9° Battaglione Carabinieri, dovrà disporre l’invio immediato di pattuglie, provenienti da Serramanna e Villasor che assicureranno il blocco stradale, secondo quanto stabilito nella successiva tabella, tenuto conto della direzione del vento e dopo una preventiva verifica della presenza d’autovetture nel tratto stradale interessato, consentendo l‘accesso ai mezzi di soccorso e al personale degli stabilimenti interessati dotati di apposito pass (vedi Allegato M).

Cancelli lungo l’area perimetrale

I seguenti posti di blocco (c.d. cancelli) in entrata verso l’area in cui insiste lo stabilimento, saranno attuati immediatamente dagli Organi di Polizia incaricati al ricevimento della notizia di incidente nello stabilimento coinvolto, dopo una preventiva verifica della presenza di autovetture nel tratto stradale interessato.

Relativamente ai posti di blocco attuati dall’Arma dei Carabinieri, i Reparti territoriali interessati garantiranno il servizio sino all’arrivo delle autopattuglie del 9° Battaglione Carabinieri di Cagliari, che si avvicenderanno nel predetto servizio.

In tal modo saranno recuperate risorse da impiegare nella gestione dell’emergenza ed in altri compiti di istituto.

| N. Cancello | Ubicazione | Unità incaricata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strada Comunale che da Serramanna porta alla S.S.293, Samassi bivio di “S’Acqua Cotta”, a km. 2 dal Deposito FIAMMA 2000 | CC Serramanna |
| 2 | S.S. 196 Villasor-Villacidro a Km. 1,200 dal deposito FIAMMA 2000 | CC Villasor |

Comandante Provinciale Guardia di Finanza

Collabora con gli altri Organi di Polizia per il mantenimento dell’ordine pubblico e per garantire l’incolumità dei cittadini e la salvaguardia dei beni della collettività, mettendo a disposizione una o più pattuglie.

Comandante Corpo Forestale Regionale di Vigilanza Ambientale

I compiti del Corpo Forestale Regionale di Vigilanza Ambientale sono di collaborazione con gli altri Organi di Polizia per il mantenimento dell’ordine pubblico e finalizzati a garantire l’incolumità dei cittadini e la salvaguardia dei beni della collettività.

9° Battaglione Carabinieri di Cagliari

Assicura il contributo di uomini e mezzi, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nella zona interessata dall’emergenza, disponendo, su richiesta delle Autorità coordinatrici, l’invio di nuclei speciali, in particolare:

- Nucleo collegamenti: supporto di comunicazione per i collegamenti da posto a posto e da posto a CCS.

- Nucleo di sussistenza: per garantire gli approvvigionamenti per le proprie forze in campo.

- Nucleo logistico: per movimento mezzi e assistenza stessi mezzi.

- Plotone di intervento: attivazione per cinturazione zone e posti di blocco in situazione di emergenza

In relazione a quest’ultimo punto, disporrà l’invio di un numero adeguato di autopattuglie in corrispondenza dei posti di blocco cd “cancelli”, già attuati nell’immediatezza dall’Arma territoriale, al fine di rilevarne il controllo, consentendo l’accesso ai mezzi di soccorso e al personale degli stabilimenti interessati dotato di apposito pass (vedi allegato M).

N.B. Al fine di garantire la sicurezza degli operatori di polizia intervenuti sul posto, dovrà essere assicurata una costante informazione da parte del Centro Coordinamento Soccorsi, sulle condizioni meteorologiche locali, con particolare riguardo alla direzione ed intensità dei venti

Azienda U.S.L. N. 6 di Sanluri

Direttore Generale Responsabile designato

In fase d’emergenza, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale o un responsabile dallo stesso designato, attua gli interventi igienico-sanitari, provvedendo ad erogare i servizi necessari per fronteggiare l’emergenza stessa, raccordandosi con il Responsabile del Servizio di Emergenza 118.

In particolare, attraverso un centro informativo collegato con la Sala Operativa della Prefettura si provvede:

- all’attivazione dei servizi ospedalieri di emergenza di rispettiva competenza, mediante dimissione dei ricoverati meno gravi, all’allestimento dei posti letto straordinari, al potenziamento dei reparti e dei servizi ambulatoriali occorrenti in rapporto alle caratteristiche dell’emergenza (Allegato I);

- ad interessare le case di cura private esistenti, affinché adottino analoghe misure (Allegato L);

- alla mobilitazione immediata dei medici e del personale sanitario ausiliario;

- al reperimento dei medicinali eventualmente occorrenti;

- alla emanazione di opportune direttive per il coordinamento delle attività sanitarie;

- al controllo delle acque potabili;

- alla verifica delle condizioni igienico-ambientali, alla rilevazione di eventuali fonti di inquinamento e alla formulazione di proposte per l’emanazione da parte del Sindaco, ai sensi di legge, dei provvedimenti contingibili ed urgenti ritenuti necessari per la tutela della salute pubblica;

- alla istituzione, con la collaborazione del Comune o di altri Enti interessati, di servizi igienici di emergenza nei centri di raccolta e di assistenza all’uopo allestiti;

- all’adozione delle misure profilattiche richieste dalla situazione, all’eventuale bonifica del territorio, alla disinfezione o disinfestazione di ambienti;

- all’adozione di provvedimenti a tutela dell’igiene e della salute pubblica;

- all’adozione di eventuali misure profilattiche ritenute necessarie per la tutela e la conservazione del patrimonio zootecnico.

Servizio di emergenza 118

Il Responsabile del Servizio di Emergenza della Centrale Operativa 118, allertato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, provvede all’attivazione di un posto medico avanzato presso una delle due aree già individuate dal Sindaco di Serramanna.

Provvede al coordinamento ed alla gestione sul territorio del primo soccorso, trasporto e ospedalizzazione dei pazienti sia in situazioni ordinarie che in caso di macro e maxi emergenze con attivazione dei mezzi e del personale necessario per affrontarle.

Inoltre, provvede:

- al coordinamento dei servizi gestiti dalle stesse AA.SS.LL. o da altri enti o amministrazioni pubbliche o private per il trasporto dei feriti dalla zona interessata fino ai centri di assistenza sanitaria e all’eventuale trasferimento, presso altri ospedali localizzati fuori provincia, di tutti coloro che abbisognano di cure specializzate o che non possono essere assistiti localmente per mancanza di attrezzature;

- alla ospedalizzazione dei feriti e dei malati bisognosi di ricovero, il cui elenco, periodicamente aggiornato, dovrà essere immediatamente comunicato al Centro Coordinamento Soccorsi;

- alla segnalazione al Prefetto o al Sindaco di eventuale necessità di mezzi di trasporto. Sulla base di tali segnalazioni il Prefetto, o il Sindaco ove necessario, provvederà alla requisizione, nelle forme di legge, dei mezzi di trasporto privato.

La Centrale Operativa 118 di Cagliari è inoltre depositaria regionale dell’eventuale utilizzo dei materiali e farmaci per emergenze.

Costituzione del Presidio Medico Avanzato (P.M.A.)

Detto presidio, da allestire presso la Cantoniera di Masainas sulla S.S. 196 Villasor-Villacidro, con centro medico di primo soccorso, costituisce punto di accertamento sanitario ove i pazienti vengono visitati, trattati e trasferiti a seconda dell’urgenza nel competente presidio ospedaliero.

In area prossima alla struttura di cui sopra è stato individuato un punto di atterraggio per un elicottero attrezzato per eliambulanza, mezzo gestito dalla Centrale Operativa 118.

Coordinate elisuperficie:

32/S MG 87386203

A.R.P.A.S.

Svolge le attività tecnico-scientifiche per la protezione ambientale attribuite dall’art. 1 del D.L. n. 496 del 4/12/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 61 del 21/1/1994.

E’, pertanto, l’Ente preposto all’acquisizione, diffusione di dati ed informazioni e di previsioni sullo stato delle componenti ambientali: acqua (superficiali e di falda), aria e suoli soggetti ad agenti contaminati causati dall’evento incidentale.

I risultati di tali rilevamenti, che verranno forniti sotto forma di media oraria, previa validazione, verranno comunicati tempestivamente all’Ufficiale dei Vigili del Fuoco, Direttore tecnico dei soccorsi presente sul posto e trasmessi via fax al CCS in Prefettura.

L’attività dell’Ente si esplica, quindi, contestualmente all’evento e nelle fasi successive, con operazioni di monitoraggio programmato, di concerto con le altre autorità competenti.

Direzione Generale della Protezione Civile - Presidenza Regione Autonoma Sardegna

- Assicura supporto tecnico-logistico con materiale e mezzi in loco per interventi di tipo sanitario (presidio medico avanzato mobile, materiale medico di supporto, ecc.) e per interventi di tutela ambientale (panne galleggianti assorbenti olii e carburanti in caso di inquinamento, ecc.);

- Coordina le altre strutture regionali coinvolte a vario titolo in materia di protezione civile.

Amministrazione Provinciale del Medio Campidano

Assessorato Tutela Ambiente - Difesa del Territorio

Assicura supporto tecnico-logistico mettendo a disposizione le proprie risorse di uomini e mezzi (camion movimento terra, escavatori, cingolati, terne gommate, mezzi per disinfestazione e trattamenti di bonifica del territorio).

Provvede ad attivare e a coordinare le organizzazioni di volontariato della protezione civile.

INFORMAZIONE PREVENTIVA ALLA POPOLAZIONE

La presente pianificazione prevede l’informazione alla popolazione  a cura del Sindaco, al fine di scongiurare inutili allarmismi e rendere edotta la stessa soprattutto riguardo alla interdizione della viabilità nella zona interessata dall’evento.

La divulgazione delle informazioni è in capo al Sindaco il quale può far riferimento a quanto stabilito nelle “Linee Guida per l’informazione alla popolazione sul rischio industriale”, emanate con DPCM 16/02/2007 (G.U. nr. 53 del 05/03/2007).

Ai fini della informazione preventiva viene predisposto a cura del Sindaco di Serramanna un opuscolo informativo che descrive tutte la notizie utili riguardanti lo stabilimento FIAMMA 2000 S.p.A., le principali sostanze  prodotte e/o stoccate, il processo produttivo, gli eventi incidentali possibili, gli effetti di questi sull’uomo e sull’ambiente, nonché i sistemi di prevenzione e le misure di protezione da adottare in caso di evento incidentale (Allegato T).

Il contenuto del predetto opuscolo sarà portato a conoscenza della popolazione, a cura del Sindaco di Siliqua, subito dopo l’approvazione del presente Piano.

La divulgazione del medesimo opuscolo sarà rinnovata periodicamente.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 24 luglio 2009 nr. 139 “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, ai sensi dell’art.20, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999 nr. 334”, la Prefettura di Cagliari provvede alla pubblicazione del presente Piano di Emergenza Esterno sul proprio sito Internet e lo invia al Comune di Serramanna, per la pubblicazione con le modalità previste dall’art. 32 della Legge 18/06/2009 nr. 69, per un periodo non inferiore a giorni 30.

COMUNICAZIONE NELL’EMERGENZA

Al fine di garantire una tempestiva informazione alla popolazione ed agli utenti della strada nella fase dell’emergenza in ordine all’evento ed ai comportamenti da assumere, sono state previste le seguenti procedure di divulgazione:

- Attivazione a cura della Direzione dello Stabilimento interessato, allo scattare dell’emergenza esterna e fino alla cessazione della stessa, di un sistema di allarme costituito da avvisatori acustici.

Detto allarme si propaga nelle zone circostanti all’area industriale.

La cessazione dell’emergenza sarà comunicata a mezzo sirena che emette segnale acustico lungo.

    - avviso verbale a mezzo di megafono da diramare nel centro abitato, a cura degli operatori della Polizia Municipale, sulla base delle direttive impartite al Sindaco dal Prefetto in seno al C.C.S.. (Allegato Q);

    - Diramazione notizie dell’evento sulla base delle direttive impartite dal Prefetto nell’ambito del C.C.S. a cura del Funzionario addetto stampa della Prefettura, tramite ordinari mezzi di informazione (televisione, radio e quotidiani locali) (Allegato R).

ESERCITAZIONI

Al fine  di verificare le diverse procedure di emergenza previste nel presente piano ed apportare gli eventuali necessari aggiustamenti, si svolgeranno delle esercitazioni che nel primo biennio avranno cadenza semestrale mentre a partire dal terzo anno cadenza annuale. L’esito di tali esercitazioni sarà valutato da parte di apposita Commissione  che sarà istituita da questa Prefettura.

Le Società coinvolte sono tenute a trasmettere alla Prefettura, con cadenza semestrale, l’elenco aggiornato o confermare quello precedente, dei rispettivi numeri di telefonia fissa e mobile e dei nominativi del personale titolare di pass per le emergenze.

ALLEGATI

Allegato A

ELABORATI GRAFICI

(inseriti in un altro file che fa parte integrante della presente pianificazione)

Disegno   1 - Planimetria generale del Deposito con indicazione delle varie unità costituenti l’impianto

Disegno   2 - Planimetria rete fognaria

Disegno   3 - Planimetria con distanze di danno

Disegno   4 – Planimetria con distanze di danno maggiorate

Disegno   5 - Planimetria con viabilità interna

Disegno   6 - Planimetria  rete antincendio

Disegno  7 - Planimetria schema antincendio

Disegno 8  - Planimetria fughe gas incendio

Disegno 9 - Planimetria con indicazione dei posti di blocco (c.d. cancelli), P.M.A. (Posto Medico Avanzato) ed elisuperficie.

Allegato B

COMUNICAZIONE DI ALLARME

Messaggio n. _____________					Data ____________

Comunicasi che in data odierna alle ore _______, presso lo stabilimento FIAMMA 2000 SpA in località Masainas – Serramanna, si è verificato l’incidente sotto descritto:

1) tipo e modalità dell’incidente

2) sostanze pericolose coinvolte

3) deposito o impianto interessato, localizzazione, tragitto e cancello più agevole

4) misure di emergenza

(adottate o che si intende adottare per rimediare agli effetti dell’incidente, a medio o lungo termine, ad evitare che esso si riproduca)

5) dati meteorologici (direzione, intensità del vento ed ogni altra notizia inerente le condizioni atmosferiche)

6) notizie su eventuali conseguenze per le persone

7) la probabile evoluzione futura e conseguenti effetti di danno attesi

Il Responsabile dello Stabilimento

___________________________

| Conferma | Annulla |
| --- | --- |

Allegato C

COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME

Data ____________				Messaggio n. _______________

Si fa seguito precedente segnalazione via fax in data _____________ per comunicare cessazione alle ore ________ della giornata odierna stato di allarme presso lo stabilimento FIAMMA 2000 SpA in località Masainas – Serramanna.

Il Responsabile dello Stabilimento

___________________________

| Conferma | Annulla |
| --- | --- |

Allegato D

COMUNICAZIONE STATO DI ALLERTA

CONVOCAZIONE C.C.S.

Prot. n. _____________/Prot.Civ.					Data ____________

Direttore Regionale Vigili del Fuoco				Fax 070/505733

Questore di Cagliari							Fax 070/492169

Comandante Provinciale Carabinieri				Fax 070/6697239

Comandante Provinciale Guardia di Finanza			Fax 070/34802855

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco			Fax 070/496262

Comandante 9° Battaglione Carabinieri				Fax 070/3793979

Comandante Corpo Forestale Regionale			Fax 070/6066612

Dirigente Sezione Polstrada					Fax 070/37914240

Direttore Generale Protezione Civile – Presidenza Regione

Autonoma Sardegna						Fax 070/6066.697-716

Presidente Amministrazione Provinciale Medio Campidano	Fax 070/9311366

Capo Compartimento ANAS					Fax 070/5297268

Sindaco Comune di Serramanna					Fax 070/9137419

Direttore Generale A.S.L. n. 6					Fax 070/9384311

Responsabile Servizio Sanitario di Emergenza 118		Fax 070/6092638

Direttore A.R.P.A. Sardegna					Fax 070/651236

Presidente Regionale Croce Rossa Italiana			Fax 070/651543

Comunicasi che in data odierna alle ore _______ in località Masainas – Serramanna, si è verificato l’incidente descritto nell’allegata nota diramata dalla Società FIAMMA 2000 S.p.A..

I Signori Componenti del Centro Coordinamento Soccorsi sono convocati immediatamente in Prefettura – Piazza Palazzo.

PREFETTO CAGLIARI

AUTORIZZA LA TRASMISSIONE: IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO

Allegato E

INFORMAZIONE EVENTO

Prot. n. _____________/Prot.Civ.					Data ____________

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Protezione Civile	ROMA			  Fax 06/6820360

MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico

e Difesa Civile			ROMA			  Fax 06/4814695

MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento della P.S.		ROMA			  Fax 06/4814695

MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DEL MARE	 	ROMA			  Fax 06/57288490

MINISTERO DELLA SALUTE	ROMA			  Fax 06/59945301

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE SARDEGNA	  CAGLIARI	  Fax 070/272485

In data odierna alle ore _________ si è verificato presso lo stabilimento FIAMMA 2000 S.p.A. di Serramanna - località Masainas, l’evento incidentale descritto nell’allegata copia diramata dalla predetta Società.

E’ stato dichiarato lo state di allarme.

PREFETTO CAGLIARI

AUTORIZZA LA TRASMISSIONE: IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO

Allegato  F

COMUNICAZIONE CESSAZIONE STATO DI ALLERTA

Prot. n. _____________/Prot.Civ.					Data ____________

Direttore Regionale Vigili del Fuoco				Fax 070/505733

Questore di Cagliari							Fax 070/492169

Comandante Provinciale Carabinieri				Fax 070/6697239

Comandante Provinciale Guardia di Finanza			Fax 070/34802855

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco			Fax 070/496262

Comandante 9° Battaglione Carabinieri				Fax 070/3793979

Comandante Corpo Forestale Regionale			Fax 070/6066612

Dirigente Sezione Polstrada					Fax 070/37914240

Direttore Generale Protezione Civile – Presidenza Regione

Autonoma Sardegna						Fax 070/6066.697-716

Presidente Amministrazione Provinciale Medio Campidano	Fax 070/9357430

Capo Compartimento ANAS					Fax 070/5297268

Sindaco Comune di Serramanna					Fax 070/9137419

Direttore Generale A.S.L. n. 6					Fax 070/9384311

Responsabile Servizio Sanitario di Emergenza 118		Fax 070/6092638

Direttore A.R.P.A. Sardegna					Fax 070/651236

Si fa seguito alla nota n. ______________ del ______________, che si allega in copia, per comunicare cessazione alle ore _______ della giornata odierna dello stato di allarme presso lo Stabilimento FIAMMA 2000 S.p.A. di Serramanna.

PREFETTO CAGLIARI

AUTORIZZA LA TRASMISSIONE: IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO

Allegato G

COMUNICAZIONE DI CESSATO ALLARME

Messaggio n. _____________					Data ____________

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Protezione Civile	ROMA			  Fax 06/6820360

MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico

e Difesa Civile			ROMA			  Fax 06/4814695

MINISTERO DELL’INTERNO

Dipartimento della P.S.		ROMA			  Fax 06/4814695

MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL

TERRITORIO E DEL MARE	 	ROMA			  Fax 06/57288490

MINISTERO DELLA SALUTE	ROMA			  Fax 06/59945301

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE SARDEGNA	  CAGLIARI	  Fax 070/272485

Si fa seguito alla precedente segnalazione via fax in data ______________ per comunicare la cessazione, alle ore _________ della giornata odierna, dello stato di allarme presso lo stabilimento FIAMMA 2000 SpA di Serramanna.

PREFETTO CAGLIARI

AUTORIZZA LA TRASMISSIONE: IL FUNZIONARIO DI SERVIZIO

Allegato H

ELENCO SITI PER CONDIZIONI METEO

| UFFICI | TELEFONO | FAX |
| --- | --- | --- |
| UFFICIO METEO DECIMOMANNU | 070/9662367 | 07084022030 |
| DIPARTIMENTO SPECIALISTICO REGIONALE IDROMETEOCLIMATICO ARPAS SARDEGNA | 079/258616 | 079/262681 |

Allegato I

ELENCO STRUTTURE OSPEDALIERE

Ospedale “San Giovanni di Dio”

Via Ospedale n° 46 –  Cagliari

Tel. 070/652835 – 070/6092343 Fax 070/6092344

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 366 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Cardiologia | 23 | 24 | 50 |
| Chirurgia | 57 | 27 | 62 |
| Diabetologia | / | 5 | 10 |
| Ginecologia | 45 | 19 | 51 |
| Medicina | 73 | 18 | 44 |
| Neurologia | 37 | 13 | 30 |
| Oculistica | 33 | 14 | / |
| Pediatria | 92 | 60 | 135 |
| Radiologia | / | 13 | 24 |
| Rianimazione | 6 | 9 | 18 |
| Laboratori di analisi | 4 |  |  |
| Sale Operatorie | 9 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 5 |  |  |
| Ambulanze | 3 |  |  |

Ospedale “SS. Trinità”

Via Is Mirrionis n° 92 –  Cagliari

Tel. 070/283825 Fax 070/6095903

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 366 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Otorino | 11 | 9 | 31 |
| Cardiologia UTIC | 18 | 16 | 39 |
| Chirurgia | 29 | 10 | 49 |
| Chirurgia Max Facciale | 6 | 5 | 20 |
| Ginecologia | 18 | 13 | 35 |
| Malattie Infettive | 70 | 13 | 66 |
| Medicina | 35 | 12 | 29 |
| Ortopedia e Traumatol. | 26 | 18 | 51 |
| Geriatria | 25 | 10 | 27 |
| Dermatologia | 5 | 5 | 17 |
| Gastroenterologia | 15 | 8 | 29 |
| Chirurgia Pediatrica | 16 | 7 | 19 |
| Dialisi | 17 | 4 | 20 |
| Radiologia | / | 13 | 39 |
| Rianimaz. Anestesia | 8 | 25 | 31 |
| Urologia | 36 | 9 | 48 |
| Psichiatria | 28 | 12 | 35 |
| Nido | 12 | 7 | 7 |
| Fisioterapia | / | 3 | 11 |
| Medicina Nucleare | / | 2 | 5 |
| Direz. Sanitaria | / | 3 | 70 |
| Anatomia Patologica | / | 5 | 8 |
| Pronto Soccorso | / | 9 | 26 |
| Laboratori di analisi | 1 |  |  |
| Sale Operatorie | 7 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 3 |  |  |
| Ambulanze | 2 |  |  |

Ospedale “G. Brotzu”

Via G. Peretti  –  Cagliari

Tel. 070/5391  Fax 070/53814

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 631 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Cardiochirurgia+ TIPO | 27 | 16 | 73 |
| Cardiologia + UTIC | 49 | 23 | 66 |
| Chirurgia vascolare | 23 | 10 | 23 |
| Cardiologia Pediatrica | / | 2 | 2 |
| Emodinamica | / | 3 | 10 |
| Chirurgia Generale | 38 | 10 | 31 |
| Chirurgia d’Urgenza | 25 | 13 | 22 |
| Chirurgia Plastica | 5 | 3 | 23 |
| Chirurgia Maxillo-Facia. | 2 | 4 | 4 |
| Ginecologia Ostetricia | 44 | 17 | 66 |
| Sezione Neonatale | 30 | 6 | 17 |
| Oculistica | 21 | 9 | 22 |
| Gastroenterologia | 48 | 10 | 31 |
| Otorinolaringoiatra | / | 2 | 4 |
| Dermatologia |  | 2 | 4 |
| Endoscopia Digestiva | / | 3 | 4 |
| Medicina 1^ | 40 | 10 | 28 |
| Medicina 2^ | 38 | 9 | 29 |
| Osservaz.Medica | 18 | 8 | 20 |
| Pediatria+Diab.Pediat. | 32 | 18 | 39 |
| Urologia | 25 | 10 | 30 |
| Nefrologia e Dialisi | 24 | 16 | 75 |
| Neurochirurgia | 30 | 10 | 37 |
| Neurologia | 32 | 10 | 25 |
| Stroke Unit | 12 | 4 | 16 |

segue Ospedale “Brotzu”

| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| --- | --- | --- | --- |
| Ortopedia | 19 | 12 | 30 |
| Rianimazione | 8 | 14 | 37 |
| Riabilitazione | / | 7 | 31 |
| Neuropsichiatria Infan. | / | 1 | 1 |
| Laboratori di analisi | N°5 |  |  |
| Sale Operatorie | N° 13 |  |  |
| Centro Trasfusionale | N°1 |  |  |
| Posti letto utilizzati | N°590 |  |  |
| Posti letto DH utilizzati | N° 41 |  |  |
| N° totale Medici | 370 |  |  |
| N° totale Infermieri | 650 |  |  |
| N° totale Ausiliari | 290 |  |  |
| Tecnici Lab. e Radiol. | 134 |  |  |

Ospedale “Marino”

Lungomare Poetto n° 12 – Cagliari

Tel. 070/6094454  Fax 070/6094461

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 169 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Chirurgia della mano | 15 | 5 | 13 |
| Traumatologia (strada) | 15 | 4 | 12 |
| Div Ortopedia. | 45 | 13 | 22 |
| Clinica Ortopedica | 45 | 15 | 20 |
| Chirurgia d’urgenza | 30 | 18 | 18 |
| Unità Spinale | 15 | 5 | 32 |
| Rianimazione Anestesia | 5 | 20 | 23 |
| Servizio Cardiologia |  | 5 | 6 |
| Servizio Radiologia |  | 8 | 18 |
| Servizio Lab. Analisi |  | 7 | 9 |
| Servizio Pronto Soccorso |  |  | 16 |
| Servizio Riab.Ried. Funz |  | 4 | 8 |
| Sale Operatorie | 5 |  |  |
| Medicina Iperbarica | 1 – 13 Tecnici |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 2 tradizionali, TC.RM, Ecografia |  |  |
| Ambulanze | 3 |  |  |

Ospedale “R. Binaghi”

Via Is Guaddazzonis n° 14 – Cagliari

Tel. 070/6093076  Fax 070/6093077

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 203 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| I Pneumologia | 34 | 6 | 19 |
| II Pneumologia | 32 | 7 | 20 |
| III Pneumologia | 29 | 6 | 19 |
| IV Pneumologia | 30 | 6 | 19 |
| Chirurgia Generale | 25 | 10 | 23 |
| Chirurgia Toracica | 23 | 8 | 23 |
| Centro Sclerosi Multipla | 9 | 8 | 18 |
| Centro Trapianti M.O. | 15 | 15 | 25 |
| Rianimazione | 6 | 12 | 19 |
| SERVIZI |  |  |  |
| Cardiologia |  | 5 | 5 |
| Radiologia |  | 5 | 12 |
| Fisiopatologia/Fisiokinesi |  | 3 | 9 |
| Laboratorio Analisi |  | 3 | 17 |
| Anatomia Patologica |  | 4 | 3 |
| Lab. analisi secondari | 2 |  |  |
| Sala Operatorie | 2 |  | 16 |
| Ambulanze | 2 |  | 8 |

Ospedale “Policlinico Universitario”

S.S. 554    Km. 4,500 –  Monserrato

Tel. 070/60286012 Fax 070/510245

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 192 Accr. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Cardiologia | 9 | 8 |  |
| Chirurgia | 20 | 21 | 28 |
| Diabetologia | 2 | 4 |  |
| Oncologia | 12 | 5 |  |
| Medicina | 109 | 53 |  |
| Neurologia | 2 | 2 |  |
| Laboratori di analisi | 2 |  |  |
| Sale Operatorie | 6 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 5 |  |  |
| Ambulanze | 3 |  |  |

Ospedale “Microcitemico”

Via Jenner  N.1 –  Cagliari

Tel. 070/505159 Fax 070/503716

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 49 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Cardiologia | / | 3 | 4 |
| Ginecologia | 2 | 5 | 12 |
| Oncologia Pediatrica | 7 | 12 | 22 |
| Pediatria | 40 | 36 | 107 |
| Radiologia |  | 4 | 5 |
| Endocrinologia Pediatrica | / | 5 | 8 |
| Laboratori di analisi | 9 |  |  |
| Sale Operatorie | 1 |  |  |
| Ambulanze | 1 |  |  |

“I.N.R.C.A.”

Via Delle Cicale n. 11 –  Pirri- CA

Tel. 070/55991 - Fax 070/502204

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Pneumologia | 40 | 9 | 28 |
| Laboratori di analisi | 1 |  |  |

Ospedale “Nostra Signora di Bonaria”

Via Roma, n° 1 – San Gavino Monreale

Tel. 070/9378290  Fax 070/9378291

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 172 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Chirurgia | 52 | 10 | 28 |
| Diabetologia (Servizio) | / | 3 | 3 |
| Ginecologia – Ostetricia | 30 | 8 | 25 |
| Medicina | 54 | 10 | 30 |
| Ortopedia | 32 | 7 | 23 |
| Radiologia (Servizio) | / | 5 | 9 |
| Dialisi | 10 | 6 | 16 |
| Rianimazione | 4 | 10 | 16 |
| Laboratori di analisi | 1 |  |  |
| Sale Operatorie | 4 |  |  |
| Centro trasfusionale | 1 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 4 |  |  |
| Ambulanze | 3 |  |  |

Ospedale “Sirai”

Località Sirai –Carbonia

Tel. 0781/6683308  Fax 0781/6683374

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 239 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Cardiologia | 22 | 10 | 19 |
| Chirurgia | 44 | 11 | 26 |
| Ginecologia | 34 | 8 | 28 |
| Medicina | 50 | 11 | 23 |
| Psichiatria | 15 | 7 | 18 |
| Ortopedia | 32 | 8 | 28 |
| Pediatria | 20 | 8 | 26 |
| Radiologia | / | 8 | 5 |
| Rianimazione | 4 | 14 | 19 |
| Urologia | 12 | 3 | 7 |
| Pronto Soccorso | 6 | 9 | 22 |
| Laboratori di analisi | 1 |  |  |
| Sale Operatorie | 4 |  |  |
| Centro trasfusionale | 1 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 1 |  |  |
| Ambulanze | 5 (4+1 del 118) |  |  |

Ospedale “San Marcellino”

Via Roma, n° 1 – Muravera

Tel. 070/6097712  Fax 070/6097740

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 73 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Chirurgia + O.R.L. | 23 | 7 | 16 |
| Ginecologia | 14 | 8 | 16 |
| Medicina | 26 | 9 | 17 |
| Ortopedia | 10 | 4 | 12 |
| Radiologia | / | 3 | 4 |
| Medici Centro Prelievi | / | 1 | / |
| Medici Anestesisti | / | 5 | 3 |
| Biologi | / | 2 | / |
| Farmacisti | / | 1 | / |
| Laboratori di analisi | 1 |  |  |
| Sale Operatorie | 2 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 1 |  |  |
| Ambulanze | 2 |  |  |

Ospedale   “S. Barbara”

Via S .Lorenzo n:. 1 –  Iglesias

Tel. 0781/3921   Fax 0781/3922847

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 136 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Chirurgia | 44 | 11 | 23 |
| Ginecologia | 22 | 8 | 33 |
| Chirurgia Pediatrica | 24 | 7 | 22 |
| Pediatria | 32 | 11 | 27 |
| Medicina +Cardiologia | 61 | 16 | 36 |
| Nefrologia | 2 | 6 | 28 |
| Oncologia | 3 | 3 | 4 |
| Rianimazione | 4 | 12 | 22 |
| Centro Trasfusionale | 1 |  |  |
| Laboratorio di analisi | 1 |  |  |
| Sale Operatorie | 2 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 1 - 9 paramedici |  |  |

Centro Traumatologico Ortopedico”

Via Cattaneo  n. 1 –  Iglesias

Tel. 0781/3921   Fax 0781/3922662

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 45 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Oculistica |  | 4 | 4 |
| Ortopedia | 30 | 11 | 19 |
| Chirurgia ORL | 16 | 7 | 18 |
| Radiologia | / | 9 | 19 |
| Rianimazione | / | 6 | 4 |
| Riabilitazione | 15 | 7 | 21 |
| Sale Operatorie | 1 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 1 |  |  |

Allegato L

ELENCO CASE DI CURA

Casa di Cura  “Sant’Elena”

Viale Marconi n. 160 –  Quartu S.Elena

Tel. 070/8605095 Fax 070/837391

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 85 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Chirurgia | 15 | 10 | 23 |
| Ginecologia | 10 | 2 | 5 |
| Medicina | 15 | 10 | 17 |
| Nefrologia e Dialisi | 10 | 3 | 15 |
| Oculistica | 10 | 6 | 11 |
| Oncologia | / | 3 | 2 |
| Ortopedia | 10 | 5 | 14 |
| DH/DS | 15 |  |  |
| Laboratori di analisi | 1 |  |  |
| Sale Operatorie | 4 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 1 |  |  |

“Nuova Casa di Cura“

Via Delle Aie –  Decimomannu

Tel. 070/9660090 Fax 070/9660096

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 96 Aut. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Chirurgia | 15 | 4 |  |
| Medicina | 20 | 4 |  |
| Ortopedia | 15 | 2 |  |
| Urologia | 20 | 4 |  |
| Laboratori di analisi | 1 |  |  |
| Sale Operatorie | 2 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 1 |  |  |

Casa di Cura “Villa Verde

Viale Merello n.76/Bis –  Cagliari

Tel. 070/272483 Fax 070/272493

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 65 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Medicina | 65 | 11 | 22 |

Casa di Cura   “Lay”

Via  S. Ignazio n° 34 –  Cagliari

Tel. 070/604261 Fax 070/60426220

Dispone di:

| N° TOTALE POSTI LETTO: N° 284 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Chirurgia | 45 | 6 | 24 |
| Ginecologia | 35 |  |  |
| Medicina | 30 | 8 | 26 |
| Neurologia | 35 | 5 | 21 |
| Lungodegenza | 64 | 3 | 28 |
| Ortopedia | 30 | 10 | 24 |
| Otorino | 10 | 3 | 4 |
| Radiologia | / | 4 | 7 |
| Dialisi | 20 | 3 | 25 |
| Urologia | 15 | 5 | 20 |
| Laboratori di analisi | 2 |  |  |
| Sale Operatorie | 3 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 4 |  |  |

Casa di Cura   “Sant’ Anna”

Via La Vega n° 9 –  Cagliari

Tel. 070/497151   Fax 070/497153

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Ginecologia/Ostetricia | 40 | 12 | 17 |
| Medicina /Geriatria | 40 | 10 | 26 |
| Laboratori di analisi | 1 |  |  |
| Sale Operatorie | 2 |  |  |

Casa di Cura   “Sant’Antonio”

Via Chironi n° 3 –  Cagliari

Tel. 070/34941 Fax 070/301318

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 210 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Cardiologia | 15 | 3 | 12 |
| Chirurgia | 20 | 3 | 8 |
| Medicina | 30 | 4 | 8 |
| Neurologia | 35 | 2 | 8 |
| Ortopedia | 25 | 4 | 8 |
| Urologia | 25 | 5 | 16 |
| Gastroenterologia | 20 | 5 | 6 |
| Geriatria | 30 | 5 | 8 |
| Otorinolaringoiatra | 10 | 2 | 6 |
| Laboratori di analisi | 1 |  |  |
| Sale Operatorie | 2 - 2 medici |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 1 - 1 medici |  |  |

Casa di Cura   “Villa Elena”

Via Dante n° 133 –  Cagliari

Tel. 070/494891   Fax 070/494893

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 79 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Chirurgia | 20 | 8 |  |
| Ginecologia/Ostetricia | 41 | 10 |  |
| Pediatria | / | 3 | 4 |
| Urologia | 18 | 2 |  |
| Laboratori di analisi | 1 |  |  |
| Sale Operatorie | 2 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 1 |  |  |

Casa di Cura   “San Salvatore”

Via Scano n° 85 –  Cagliari

Tel. 070/492224   Fax 070/496641

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 119 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Cardiologia | 5 |  |  |
| Chirurgia | 23 |  |  |
| Diabetologia | 5 |  |  |
| Medicina /Geriatria | 50 |  |  |
| Ortopedia | 10 |  |  |
| Urologia | 10 |  |  |
| Otorino | 10 |  |  |
| P/L non accreditati | 6 |  |  |
|  |  | 21 | 56 |
| Laboratori di analisi | 1 |  |  |
| Sale Operatorie | 1 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 2 |  |  |

Casa di Cura   “Maria Ausiliatrice”

Via S.G.Bosco n° 1 –  Cagliari

Tel. 070/660121   Fax 070/660121

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 113 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Oculistica | 113 | 21 | 57 |
| Laboratori di analisi | N° 1 |  |  |
| Sale Operatorie | N° 3 |  |  |
| Gabinetti di Radiologia | 1 - 1 medico - 1 paramedico |  |  |

Casa di Cura   “Città di Quartu”

Via Silesu n° 10 –  Quartu S.Elena

Tel. 070/810116   Fax 070/822481

Dispone di:

| TOTALE POSTI LETTO: N° 30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reparti | Posti letto | Medici | Paramedici |
| Chirurgia | 20 | 3 | 10 |
| Ginecologia | 10 | 1 | 4 |
| Sale Operatorie | 1 |  |  |

Allegato M

ELENCO DIPENDENTI DA DOTARE DI BADGE/PASS

| COGNOME E NOME | QUALIFICA |
| --- | --- |
| Ing.Benito Camardella | Gestore |
| Ing. Luciano Monacelli | Assistente Direzione Tecnica |
| P.I. Antonio Genovese | Responsabile di stabilimento |
| Sig. Domenico Gioè | Responsabile Centro Operativo |
| Sig. Guglielmo Cabras | Sostituto Responsabile di stabilimento |
| Virdis Serenella | Impiegata |
| Podda Nicola | Impiegato |
| Zucca Fabio | Impiegato |
| Mura Roberto | Impiegato |
| Dessì Riccardo | Impiegato |
| Demarca Antonio | Operai |
| Pisano Giomaria | Operai |
| Pittau Roberto | Operai |
| Serpi G.Paolo | Operai |
| Piras Daniele | Operai |
| Sanneris Tonio | Operai |
| Virdis Gregorio | Operai |
| Zuddas Daniele | Operai |
| Pittau Valerio | Operai |
| Loi Giuseppe | Autisti |
| Piloni Pier Paolo | Autisti |
| Pusceddu Mauro | Autisti |
| Podda Gabriele | Autisti |

Allegato N

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Elenco della principali imprese operanti nello stabilimento

| IMPRESA | SPECIALITA’ |
| --- | --- |
| ATZENI Maria Teresa | Trasporto primario |
| MONTSI Gesuino e C. S.n.c. | Trasporto bombole |
| DI CARO Giuseppe Autotrasporti | Trasporto bombole |
| DI CARO Tommaso Autotrasporti | Trasporto bombole |
| LECIS Andrea e Raffaele | Trasporto bombole |
| ARRIUS Giuliano | Trasporto bombole |

Allegato O

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ESTERNI

| DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- |
| Tuta alluminotermica resistente al fuoco completa | 1 |
| Autorespiratore | 1 |
| Coperta estinguente | 1 |
| Imbracatura a un punto di ancoraggio dorsale + fune di sicurezza lung. 20 m | 1 |
| Cintura di sicurezza | 2 |
| Torcia antideflagrante | 1 |
| Elmetti protettivi completi di visiera | 5 |
| Paia guanti termo resistenti | 5 |
| Maschere pieno facciale a filtro doppio | 5 |

Allegato P

PRONTO SOCCORSO E ASSISTENZA MEDICA DI EMERGENZA

| Dott. MURRU Nicolò | Medico Competente reperibile in caso di emergenza |
| --- | --- |
| Sig. CABRAS Guglielmo | Responsabile Primo soccorso sanitario |

Allegato Q

AVVISO VERBALE ALLA POPOLAZIONE

A T T E N Z I O N E

E’ IN CORSO UN EVENTO INCIDENTALE VERIFICATOSI PRESSO LO STABILIMENTO FIAMMA 2000 SPA DI SERRAMANNA – LOC. MASAINAS.

NON SONO PREVISTE COMUNQUE CONSEGUENZE CHE POSSANO INTERESSARE QUESTO CENTRO ABITATO

SI CONSIGLIA TUTTAVIA DI ADOTTARE LE SEGUENTI MISURE CAUTELATIVE:

1) EVITARE SPOSTAMENTI NON NECESSARI, AL FINE DI NON OSTACOLARE L’INTERVENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO NELL’AREA INTERESSATA DALL’EVENTO;

2) NON INTASARE LE LINEE DI COMUNICAZIONE TELEFONICA.

SI DARA’ AVVISO DELLA CESSATA EMERGENZA.

Allegato R

NOTA STAMPA

DA DIRAMARE TRAMITE ORDINARI MEZZI DI INFORMAZIONE A CURA DELL’ADDETTO STAMPA DELLA PREFETTURA

S I    C O M U N I C A

CHE IN DATA _________________ ALLE ORE _________ PRESSO LO STABILIMENTO STABILIMENTO FIAMMA 2000 S.P.A. LOC. MASAINAS - SERRAMANNA E’ IN CORSO UN EVENTO INCIDENTALE CHE STA COINVOLGENDO (PRECISARE TIPO DI IMPIANTO ED EVENTUALMENTE NATURA E CAUSE) _________________________________________________

NON SONO PREVISTE CONSEGUENZE CHE POSSANO INTERESSARE IL CENTRO ABITATO.

AL FINE DI GARANTIRE L’INCOLUMITA’ DELLE PERSONE E NON OSTACOLARE GLI INTERVENTI DEGLI OPERATORI CHIAMATI AD INTERVENIRE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NELL’AREA INTERESSATA DALL’INCIDENTE, SI INVITA LA COLLETTIVITA’ AD ATTENERSI AL RISPETTO DELLE SEGUENTI MISURE CAUTELATIVE:

- EVITARE SPOSTAMENTI NON NECESSARI, IN PARTICOLARE SULLA SS……….., TEMPORANEAMENTE INTERDETTA AL TRAFFICO NEL TRATTO A MONTE E A VALLE __________.

- NON INTASARE LE LINEE TELEFONCHE DA E PER IL DISTRETTO DI ________________;

SI DARA’ AVVISO DELLA CESSATA EMERGENZA E DELLA CONSEGUENTE RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA SS. ______.

Allegato S

ELENCO NUMERI UTILI

Sanità

| DENOMINAZIONE | ###### TEL. | FAX |
| --- | --- | --- |
| Ospedale SS. Trinità Cagliari Pronto Soccorso Direzione Sanitaria Dott.ssa Agnese Mura | 070/6095925 070/6095768 | 070/6095903 |
| Ospedale Brotzu Cagliari Pronto Soccorso Direttore Sanitario Dr. Roberto Sequi Direttore Sanitario Presidio Dott.ssa Marinella Spissu | 070/539594 070/539266 070/539429 070/539426 | 070/539488 070/539270 |
| Ospedale Marino Cagliari Pronto Soccorso Direzione Sanitaria Dr.ssa Graziella Pintus | 070/6094305 070/6094445 | 070/6094303 070/6094394 |

Enti ed Istituzioni coinvolti nella Pianificazione

| DENOMINAZIONE | ###### TEL. | FAX |
| --- | --- | --- |
| PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZ. CIVILE Sala Situazioni (presidiata h/24) | 06/68202265-6-7 | 06/68202236 06/68202360 |
| MINISTERO DELL’INTERNO DIP. VV.F., SOCC. PUBBL. E DIF. CIVILE | 06/4818425-483525 | 06/4814695 |
| MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE GABINETTO Centralino | 06/57225.532-526 06/57221 | 06/57288490 |
| MINISTERO DELLA SALUTE GABINETTO |  |  |
| PREFETTURA Centralino Sala Operativa | 070/60061 070/6006285 | 070/6006281 070/653798 |
| QUESTURA Pronto Intervento Centralino | 113 070/60271 | 070/6027410 |
| VIGILI DEL FUOCO Pronto Intervento Direzione Regionale Direttore Regionale Comando Provinciale (Centralino) Comandante Provinciale | 115 070/528061 070/40931 070/4093311 | 070/496262 070/521199 |
| CARABINIERI Pronto Intervento Centralino | 112 070/669600 | 070/6697239 |

| DENOMINAZIONE | ###### TEL. | FAX |
| --- | --- | --- |
| GUARDIA DI FINANZA Pronto Intervento Centralino | 117 070/34801 | 070/34802215 070/34802222 |
| POLIZIA STRADALE Centralino | 070/379141 | 070/37914240 |
| CORPO FORESTALE REGIONALE Sala Operativa | 1515 | 070/6064802 |
| PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO Assessorato Tutela Ambiente Centralino | 0709370383 0703911025 (h/24) | 070/9311366 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 - Sanluri Centralino Direttore Generale |  |  |
| SERVIZIO SANITARIO DI EMERGENZA 118 Centralino | 070/532409 | 070/548055 |
| E.N.E.L. | 070/3522993 070/548016 | 06/64448560 |
| TELECOM Responsabile di Cagliari | 800861077 02/55214884 02/54104859 070/5252344 | 02/8535649 070/5252596 |

| DENOMINAZIONE | TEL. | FAX |
| --- | --- | --- |
| REGIONE AUTONOMA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE - PRESIDENZA REGIONE SARDEGNA | 070/6064864 | 070/6064865 |
| ARPAS - Direttore Agenzia Regionale Protezione Ambiente | 070/404260 | 070/4042638 |
| COMUNE DI SERRAMANNA Centralino Polizia Municipale (h. 8-20) | 0709132001 0709132013 | 070/9137419 070/9132002 |
| Fiamma 2000 S.p.A. Centralino | 070/91303 | 070/9130491 |