Prefettura dell’Aquila

Commissione Provinciale di Vigilanza sui  Locali di Pubblico Spettacolo

Elenco documenti  per l’ottenimento del parere di agibilità di cui all’art. 80 del TULPS per locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento.

- Prima fase - Richiesta del parere preventivo

Documenti da presentare al Sindaco in duplice esemplare cartaceo più uno in formato elettronico:

- Istanza in bollo;

- Copia dell’ istanza presentata al Comando Provinciale VV.F. dell’Aquila per il parere di conformità ai sensi del DPR 37/98, qualora la capienza sia superiore a 100 posti;

- Relazione generale descrittiva della struttura, in cinque copie, redatta punto per punto ai sensi del D.M. 19.8.1996 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214  del 12.9.1996);

- Relazione tecnica illustrativa sulle modalità di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue nonché sui parametri microclimatici ambientali (DM 18.5.1976; DPCM 23.12.2003);

- Relazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche e sulla fruibilità degli spazi per i portatori di handicap (legge n. 13/1989 – DM n. 236/1989);

- Planimetria in scala  non superiore ad 1:500 che evidenzi la configurazione generale dell’immobile, con l’indicazione degli spazi destinati a parcheggio e le vie di accesso ai mezzi di soccorso;

- Pianta quotata, sia per gli aspetti architettonici che strutturali, in scala non superiore ad 1:200, redatta ai sensi del D.M. 30.11.1983, che metta in risalto:

- il sistema delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza;

- gli arredi e i materiali d’ingombro;

- i mezzi di estinzione;

- la segnaletica e l’illuminazione di sicurezza;

- Sezioni significative (almeno una trasversale ed una longitudinale), alla stessa scala della pianta di cui al punto 7), estesa al terreno di fondazione;

- Pianta e sezioni dei locali a rischio specifico (centrale termica; gruppo elettrogeno; cabina di trasformazione etc.), in scala 1:50, illustrante i dispositivi di sicurezza e le linee di adduzione dell’energia;

- Progetto definitivo dell’impianto elettrico e relativa relazione tecnica con riferimento alle normative CEI adottate in sede progettuale, comprendenti il dimensionamento dell’impianto di emergenza, di quello di messa a terra e di quello di protezione dalle scariche atmosferiche.

B) Seconda fase - Richiesta del sopralluogo e del parere di agibilità.

Documenti da presentare in duplice esemplare:

- Istanza indirizzata Sindaco;

- Copia del certificato di collaudo statico vistato dal Genio Civile, ai sensi del DPR n. 380/01, ovvero copia del certificato di idoneità sismica vistato dal Genio Civile qualora trattasi di costruzioni condonate ai sensi della legge n. 47/85 e ss.mm.ii. Nel caso di impianti sportivi e di spettacolo all’aperto dotati di tribune fisse o mobili, certificato di collaudo con allegate le prove di carico eseguite e le certificazioni dei materiali. Per le strutture accessorie come recinzioni o torri faro, il certificato di collaudo è sostituibile dall’attestazione di resistenza meccanica del materiale impiegato da allegare al calcolo di verifica al ribaltamento ed eventuale punzonamento degli elementi portanti.

- Certificato di prova di funzionalità ed efficienza dell’impianto antincendio e certificazione di resistenza al fuoco della struttura, entrambi redatti da un tecnico abilitato iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi della legge 818/84;

- Certificato rilasciato dalla Ditta produttrice attestante il possesso del requisito di marcatura “CE” per il generatore di calore installato ex novo,  ovvero certificato di omologazione del Ministero dell’Interno per quelli preesistenti;

- Elenco dettagliato e certificati di omologazione della reazione al fuoco degli arredi e dei materiali di pavimentazione, rivestimento, controsoffittature etc. (di essi dovrà essere prodotta idonea campionatura) corredati dalle dichiarazioni di conformità delle ditte fornitrici o installatrici dalle quali risulti che i materiali in questione sono quelli relativi ai certificati di omologazione allegati e che sono stati messi in opera secondo le modalità illustrate nelle relative prove di classificazione;

- Dichiarazioni di conformità di cui alle lettere A, B, C, E, G del D.M. n. 37/08;

- Istanza indirizzata al Comando VV.F. relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011;

- Dichiarazione di conformità dell’impianto installato/eseguito per il mantenimento dei valori microclimatici intramurali igienicamente idonei (DM 18.5.1976; DPCM 23.12.2003);

- Valutazione impatto acustico ambientale (L.R. 23/2007; DPCM 1.3.1991; L. 26.10.1995, n. 447; DPCM 14.11.1997).

La Commissione si riserva, in ogni caso, di richiedere    l’ulteriore documentazione e di impartire tutte le istruzioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esame istruttorio.

**************